# 取 水 许 可 申 请 书

# 申请人（盖章）：惠州市安捷诚表面处理材料有限公司

# 申请日期：2026年6月1日

# 中华人民共和国水利部监制

| 申请人基本情况 | 统一社会信用代码（身份证号码） |  | 91441303MA531L6K37 | 法定代表人 |  |  | 姜丹丹 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 住所（住址） |  | 惠州市惠阳区新圩镇长布村屋长排小组 | 邮 编 |  |  | 516223 |  |  |
|  | 生产经营场所地址 |  | 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村屋长排小组88号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | 金属表面处理及热处理加工 | 用水管理部门 |  |  | 惠州市惠阳区水利局 |  |  |
|  | 联系人 |  | 金阳 | 联系人手机号码 |  |  | 13800138000 |  |  |
|  | 共同申请人1 |  | 单位名称（个人姓名） | 惠州市安捷诚表面处理材料有限公司 |  |  | 份额 |  | 100% |
|  |  |  | 统一社会信用代码 （身份证号码） | 91441303MA531L6K37 |  |  |  |  |  |
|  | 共同申请人n |  | 单位名称（个人姓名） | - |  |  | 份额 |  | - |
|  |  |  | 统一社会信用代码 （身份证号码） | - |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 项目名称 |  | 惠州市安捷诚表面处理材料有限公司生产用水取水项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目性质 |  | ☑新建 □改建、扩建 □其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目概况 |  | 项目位于惠州市惠阳区新圩镇长布村屋长排小组，主要用于金属表面处理材料生产配套用水，设计年取水量12万立方米。 |  |  |  |  |  |  |
| 运行期年取水量（合计） |  |  | 12万立方米/年 |  |  |  |  |  |  |
| 水源1 | 水源类型 |  | ☑地表水 □地下水（□矿泉水 □地热水） □其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 取水地点 |  | 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村屋长排小组附近河道 |  |  |  |  |  |  |
|  | 取水口位置 |  | 东经114°28′36″，北纬22°47′18″ |  |  |  |  |  |  |
|  | 年取水量 |  | 12万立方米/年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 取水工程（设施）类型（可多选） |  | □闸 □坝 ☑渠道 □人工河道 □虹吸管 ☑水泵 □水井 □水电站 □其他 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水源n | （同上） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工期起止时间 |  |  | 从 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日 |  |  |  |  |  |  |
| 施工期取水量（合计） |  |  | 0.8万立方米 |  |  |  |  |  |  |
| 水源1 |  | 水源类型 | ☑地表水 □地下水（□矿泉水 □地热水） □其他 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 取水地点 | 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村屋长排小组附近河道 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 取水口位置 | 施工临时取水点，东经114°28′40″，北纬22°47′20″ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 取水量 | 0.8万立方米 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 取水工程（设施）类型（可多选） | □闸 □坝 □渠道 □人工河道 □虹吸管 ☑水泵 □水井 □水电站 □其他 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 水源n |  | （同上） |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请事由 |  |  | 因生产经营用水需要，申请办理取水许可。 |  |  |  |  |  |  |
| 计量方式 |  |  | □管道计量 | □机械水表 □电子远传水表 □电磁流量计 □超声波流量计 □其他 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □明渠计量 | □水工建筑物法 □流速面积法 □堰槽 □规则断面单水位推流 □规则断面单水位加流速仪推流 □走航式ADCP □水平式ADCP（H-ADCP） □坐底式二线能坡法 □超声波时差法 □表面流速法 □其他 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □其他折算方式 | □泵站机组效率曲线折算 □发电机组效率曲线折算 □行政单元机电井群以电折水 □其他 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据传输 方式 | □在线 □非在线 |  |  |  |  |  |  |
| 申请取水起始时间 |  |  | 2027 年 1 月 1 日 |  |  | 期限 |  | 5年 |  |
| 取水用途 （可多选） |  |  | □制水供水 □原水供水 □河道内生产用水（□水力发电 □航运 □河道内养殖 □河道内其他） □生活用水 □建筑业用水 □服务业用水 ☑工业用水〔☑一般工业用水 □火（核）电和其他电力生产用水〕 □农业用水 □林业用水 □畜牧业用水 □渔业用水 □生态用水 □其他用水（□水源热泵 □施工降水 □其他） |  |  |  |  |  |  |
| 年退水量 |  |  | 10.8万立方米/年 |  |  |  |  |  |  |
| 退水方式和排放去向 |  |  | ☑企业污水处理厂处理 |  | 污水处理厂名称：惠阳区新圩镇工业污水处理厂 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 污水处理厂地址：惠州市惠阳区新圩镇工业园区 |  |  |  |  |
|  |  |  | □公共污水收集管网 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □达标处理后直接排入江河湖库 |  | 受纳水体名称：- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 受纳水体功能目标：- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 退水地点：- |  |  |  |  |
|  |  |  | □其他 |  | 具体说明：- |  |  |  |  |
| 承诺 |  |  | 我单位（本人）承诺： 对办理事项清楚了解 提供的申请材料真实有效 严格遵守国家法律法规和水行政主管部门的各项要求，确保取水、用水、节水符合国家产业政策和水行政主管部门管理要求。 承诺人（法人代表签章）：姜丹丹 |  |  |  |  |  |  |