根据《中华人民共和国水法》

第四十八条规定:直接从江河、湖泊或者地下取用水资源的单位和个人，应当按照国家取水许可制度和水资源有偿使用制度的规定，向水行政主管部门或者流域管理机构申请领取取水许可证，并缴纳水资源费，取得取水权。但是，家庭生活和零星散养、圈养畜禽饮用等少量取水的除外。

根据《取水许可和水资源费征收管理条例》

第二条规定:本条例所称取水，是指利用取水工程或者设施直接从江河、湖泊或者地下取用水资源。本条例所称取水工程或者设施，是指闸、坝、渠道、人工河道、虹吸管、水泵、水井以及水电站等。

根据《浙江省取水许可和水资源费征收管理办法》

第五条规定无需办理取水许可证的情形：

(1)农村集体经济组织及其成员使用本集体经济组织的水塘、水库中的水的；

(2)家庭生活和畜禽饮用等日取地表水10立方米或者地下水5立方米以下的；

(3)为保障地下工程施工安全和生产安全必须临时应急取(排)水的；

(4)为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水的；

(5)为农业抗旱和维护生态与环境必须临时应急取水的；

(6)法律、法规规定的其他情形。

《浙江省取水许可和水资源费征收管理办法》

第八条规定：对可能涉及第三方利益的取水许可申请，审批机关应当在收到取水许可申请之日起7日内向社会公告，公告期限不得少于10日。公告的地点和方式应当便于利害关系人知晓。

审批权限

《浙江省取水许可和水资源费征收管理办法》

第六条规定，取水许可由取水口所在地的县级人民政府水行政主管部门审批。跨行政区域取水的，由共同的上一级水行政主管部门审批。

跨行政区域取水指以下情况：

1)用水对象与取水水源不在同一行政区；

2)取退水可能对不同行政区有影响、且有争议的。

跨市级行政区域取水的，由浙江省水利厅审批。

延续依据

《取水许可和水资源费征收管理条例》

第二十五条规定:取水许可证有效期届满，需要延续的，取水单位或者个人应当在有效期届满45日前向原审批机关提出申请，原审批机关应当在有效期届满前，作出是否延续的决定。

《取水许可管理办法》

第二十六条规定:取水单位或者个人向原取水审批机关提出延续取水申请时应当提交下列材料：延续取水申请书；原取水申请批准文件和取水许可证。

变更依据

《取水许可管理办法》第二十八条规定:在取水许可证有效期

限内出现下列情形之一的，取水单位或者个人应当重新提出取水申请:

(1)取水量或者取水用途发生改变的(因取水权转让引起的取水量改变的情形除外)；

(2)取水水源或者取水地点发生改变的；

(3)退水地点、退水量或者退水方式发生改变的；

(4)退水中所含主要污染物及污水处理措施发生变化的。

水资源论证分类：

- 1、报告书：（1）大中型水库或市级水行政主管部门直接管理的水库中的取水；（2）日取水量在 200 立方米及以上的地下取水；（3）水力发电总装机 1000 千瓦及以上的取水；（4）年取水量在 50 万立方米及以上的建设项目（农业灌溉取水除外）。

- 专家评审组：单数且不少于5人

- 2、报告表 1 ：（1）日取水量在200立方米以下的地下取水（2）水力发电总装机1000千瓦以下的取水（3）年取用地表水50万立方米以下、5万立方米及以上的建设项目。

- 专家评审组：单数且不少于3人

- 3、报告表 2 ：（1）年取用地表水5万立方米以下；

取水许可（需申领赋码）

- 法人身份证*2

- 营业执照*2

- 申请报告*2

- 第三者利害关系说明*2

- 取水申请书（中华人民共和国水利部监制）*2

- 水资源论证*2

- 取水许可证申请书*2

- 取水工程验收申请*2

- 取水工程或设施验收报告*3

- 材料收悉→材料审核（尤其水资源论证，第三方权益影响）→公示（10天）→材料无误通知业主上传系统→系统取水批复（3.0）→业主取水工程竣工满30天（尤其水表）→10天内现场验收（水表、取水设备拍照）→验收合格5天内批取水证→通知业主领取批复、取水证及取水工程或设施验收报告

收到水资源论证报告（表1、报告书）

水资源科组织召开评审会

准备纸质报批资料报审批科（包括水资源论证报告、申请报告、第三者利害关系说明、法人身份证、营业执照、取水申请书、）

修改文本达到业务科室及专家复核要求

收到资料10日内由水资源科牵头进行现场验收

资料齐全符合审批要求

第三方上门安装水表等计量设备，正常试运行30天后提交验收资料（取水许可证申请书、取水许可验收申请、取水工程或设施验收报告）

上传系统批复（3.0系统）

公示（10天）

验收合格5日内核发取水许可证

通知业主领取批复、取水许可证

收到水资源论证报告（表2）

水资源科反馈修改意见

准备纸质报批资料报审批科（包括水资源论证报告、申请报告、第三者利害关系说明、法人身份证、营业执照、取水申请书）

有修改意见

无修改意见

公示（10天）

上传系统批复（3.0系统）

资料齐全符合审批要求

收到资料10日内由水资源科组织进行现场验收

第三方上门安装水表等计量设备，正常试运行30天后提交验收资料（取水许可证申请书、取水许可验收申请、取水工程或设施验收报告）

验收合格5日内核发取水许可证

通知业主领取批复、取水许可证